Ausschreibungstext

RALMO-EPDM innen Fassade

Die innere Abdichtung der Fassade erfolgt mit RALMO-EPDM innen 0,75 mm.  RALMO-EPDM innen ist eine homogene Abdichtungsbahn für die elastische Abdichtung von Fassadenanschlüssen im Innenbereich. Die Streifenoberfläche besitzt eine textile Prägung zur maximalen Haftung.

Bandbreite:

Breite:________

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch: Selbstklebestreifen______

oder Butyl______

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch:                       
RALMO-Folienkleber EPDM
oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen_____

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen.                                                                                    Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €