Ausschreibungstext

Ralmont Multianputzleiste außen mit Flexband

Die schlagregensichere Abdichtung erfolgt mit Ralmont Multianputzleiste außen, bestehend aus: 
Selbstklebende PVC- Anputzleiste  incl. Flexband außen mit überputzbarer Vlieskaschierung, zur Verklebung am Baukörper.                                                          Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Bandbreite:

50mm____60mm___75mm____ andere Breite:____

Die Befestigung des Dichtbandes zur Wand erfolgt durch:

RALMO-Folienkleber MS- Polymer____

RALMO-Folienkleber Standard____

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen_____

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen.                                                                                    Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €